« Утверждаю»

Главный врач ГБУЗ « Зубцовская ЦРБ»

_____________________Т.А. Соколова

ПЛАН  ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ( ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1от 20.01.14)

| № | Вид нарушения | Срок устранения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На этажах вывесить общие поэтажные планы эвакуации | 20.10.14 | выполнено |
| 2 | На объекте , на 3 этаже противодымные двери расположенные в коридоре выполнить таким образом, чтобы они открывались по направлению движения к основному эвакуационному выходу | 30.12.14 | выполнено |
| 3 | На объекте на дверях помещений складского назначения вывесить таблички их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. | 20.05.14 | выполнено |
| 4 | На объекте установить устройства для самозакрывания противодымных дверей в общих коридорах на этажах и на входы на межэтажные лестничные клетки путей эвакуации | 30.12.14 | выполнено |
| 5 | На объекте разработать исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта( проектные решения на АПС и СОУЗ) и обеспечить их наличие на объекте | 20.12.14 | сметная документация составлена |
| 6 | На объекте обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта | 31.12.14 | акт проверки |
| 7 | На объекте в приемном покое к инструкции о порядке действий дежурногоперсонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок ( систем противопожарной защиты объекта, приложение расписания шлейфов АПС разработать в соответствии с требованиями. | 20.06.14 | выполнено |
| 8 | На объекте для покрытия пола на путях эвакуации в отделениях по общим коридорам и в холе первого этажа детской поликлиники, необходимо применять материалы с более высокой ПБ |  | сертификат имеется |
| 9 | На объекте при эксплуатации наружной металлической пожарной лестницы со второго этажа из детского отделения ширина сплошных проступей ее ступеней выполнить не менее 0,2 м | 20.12.14 | выполнено |